投標標價清單

標案名稱：華視大樓1號冰水主機更新採購案

標案編號：GBF111080020

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項目 | 標的名稱、規格及型號 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價(含稅) | 備註 |
| 一 | 機器設備 |  |  |  |  |  |
| (一) | 冰水主機-詳規格書 | 台 | 1 |  |  |  |
|  | 單壓縮機，容量650USRT |  |  |  |  |  |
| 二 | 新機與舊機配合工程 |  |  |  |  |  |
| (一) | 吊運、組裝、安裝、定位(含防震) | 式 | 1 |  |  |  |
| (二) | 既有設備及管路拆除、清運 | 式 | 1 |  |  |  |
| (三) | 新設主機配管、保溫等修改工程 | 式 | 1 |  |  |  |
| (四) | 電源、控制、及結線與其他工程 | 式 | 1 |  |  |  |
| (五) | 廠商利潤及管理費(含工程保險) | 式 | 1 |  |  |  |
| 三 | 營業稅 | 式 | 1 |  |  |  |
|  | 合計(一~三) |  |  |  |  |  |
| 四 | 折價回收 | 式 | 1 |  |  |  |
|  | 總計 |  |  |  |  |  |
| 總標價新臺幣 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元整(含稅)。 |

註：本表單總價如有錯誤、筆誤或與「總價標單」之標價不符合，以「總價標單」之標價為準。

廠 商(蓋公司章)：

負 責 人(加蓋印章)：