投標標價清單

標案名稱：華視大樓中區4至8樓男女廁所更新工程

標案編號：**GBF114010002**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項目 | 標的名稱、規格及型號 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價(含稅) | 備註 |
| 一 | 中區 3樓 |  |  |  |  |  |
| 1 | 地面保護/圍籬 | 式 | 1 |  |  |  |
| 2 | 天花板拆裝及保護修補 | 式 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 中區4-6樓 |  |  |  |  |  |
| 1 | 地面保護/圍籬 | 式 | 3 |  |  |  |
| 2 | 男/女廁所地面/壁面下半段磁磚打除 | m2 | 206 |  |  |  |
| 3 | 男/女廁所洗手台/蹲式馬桶/馬桶/小便斗/天花板/隔間/門片拆除 | 層 | 3 |  |  |  |
| 4 | 壁面粉平/地面打底 | m2 | 216 |  |  |  |
| 5 | 地面/牆面防水 | m2 | 216 |  |  |  |
| 6 | 壁面磁磚 | m2 | 141 |  |  |  |
| 7 | 壁面貼磁磚工資/黏著劑/修飾條 | m2 | 141 |  |  |  |
| 8 | 地面地磚  | m2 | 76 |  |  |  |
| 9 | 地面貼地磚工資/黏著劑 | m2 | 76 |  |  |  |
| 10 | 新作天花板 | m2 | 76 |  |  |  |
| 11 | 壁面矽酸鈣板打底 | m2 | 154 |  |  |  |
| 12 | 壁面刷漆三色 | m2 | 154 |  |  |  |
| 13 | 防火門組刷漆 | 組 | 6 |  |  |  |
| 14 | 原有鐵件刷漆 | 組 | 12 |  |  |  |
| 15 | 新作廁所隔間 | 組 | 18 |  |  |  |
| 16 | 新作小便斗屏風 | 片 | 12 |  |  |  |
| 17 | 洗手台組 | 組 | 6 |  |  |  |
| 18 | 和成感應龍頭/洗臉盆 | 組 | 12 |  |  |  |
| 19 | 和成馬桶 | 組 | 18 |  |  |  |
| 20 | 和成拖布盆/龍頭 | 組 | 3 |  |  |  |
| 21 | 和成小便斗/感應沖水器 | 組 | 12 |  |  |  |
| 22 | 和成烘手機 | 組 | 6 |  |  |  |
| 23 | 鏡組含燈 | 組 | 6 |  |  |  |
| 24 | 排風機，配管及安裝 | 組 | 6 |  |  |  |
| 25 | 供水管線換新 | 層 | 3 |  |  |  |
| 26 | 汙水/排水水管線換新配件五金 | 層 | 3 |  |  |  |
| 27 | 供水排水水管線打鑿工程 | 層 | 3 |  |  |  |
| 28 | 排水/排汙管洗孔/固定管 | 孔 | 45 |  |  |  |
| 29 | 電源線路換新含開關/燈具 | 層 | 3 |  |  |  |
| 30 | 器具/設備安裝 | 層 | 3 |  |  |  |
| 31 | 廁所外標示壓克力字 | 層 | 3 |  |  |  |
| 32 | 廁所標示及門上壓克力字 | 片 | 30 |  |  |  |
| 33 | 垃圾/材料搬運 | 式 | 3 |  |  |  |
| 34 | 垃圾清運 | 式 | 6 |  |  |  |
| 35 | 廁所外側走廊壁面油漆 | 式  | 3 |  |  |  |
| 36 | 完工清潔工程 | 層 | 3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 中區7/8樓 |  |  |  |  |  |
| 1 | 地面保護/圍籬 | 式 | 2 |  |  |  |
| 2 | 男/女廁所地面/壁面下半段磁磚打除 | m2 | 116 |  |  |  |
| 3 | 男/女廁所洗手台/蹲式馬桶/馬桶/小便斗/天花板/隔間/門片拆除 | 組 | 2 |  |  |  |
| 4 | 壁面粉平/地面打底 | m2 | 122 |  |  |  |
| 5 | 地面/牆面防水 | m2 | 122 |  |  |  |
| 6 | 壁面磁磚 | m2 | 83 |  |  |  |
| 7 | 壁面貼磁磚工資/黏著劑/修飾條 | m2 | 83 |  |  |  |
| 8 | 地面地磚  | m2 | 39 |  |  |  |
| 9 | 地面貼地磚工資/黏著劑 | m2 | 39 |  |  |  |
| 10 | 新作天花板 | m2 | 39 |  |  |  |
| 11 | 壁面矽酸鈣板打底 | m2 | 83 |  |  |  |
| 12 | 壁面刷漆三色 | m2 | 83 |  |  |  |
| 13 | 防火門組刷漆 | 組 | 4 |  |  |  |
| 14 | 原有鐵件刷漆 | 組 | 8 |  |  |  |
| 15 | 新作廁所隔間 | 間  | 8 |  |  |  |
| 16 | 新作小便斗屏風 | 片 | 6 |  |  |  |
| 17 | 洗手台組 | 組 | 4 |  |  |  |
| 18 | 和成感應龍頭/洗臉盆 | 組 | 8 |  |  |  |
| 19 | 和成馬桶 | 組 | 8 |  |  |  |
| 20 | 和成拖布盆/龍頭 | 組 | 2 |  |  |  |
| 21 | 和成小便斗/感應沖水器 | 組 | 6 |  |  |  |
| 22 | 和成烘手機 | 組 | 4 |  |  |  |
| 23 | 鏡組含日光燈/大崁燈 | 組 | 4 |  |  |  |
| 24 | 排風機，配管及安裝 | 組 | 4 |  |  |  |
| 25 | 供水管線換新 | 層 | 2 |  |  |  |
| 26 | 汙水/排水水管線換新配件五金 | 層 | 2 |  |  |  |
| 27 | 供水排水水管線打鑿工程 | 層 | 2 |  |  |  |
| 28 | 排水/排汙管洗孔/固定管 | 孔 | 32 |  |  |  |
| 29 | 電源線路換新含開關/燈具 | 層 | 2 |  |  |  |
| 30 | 器具/設備安裝 | 層 | 2 |  |  |  |
| 31 | 廁所外標示壓克力字 | 層 | 2 |  |  |  |
| 32 | 廁所標示及門上壓克力字 | 片 | 60 |  |  |  |
| 33 | 垃圾/材料搬運 | 式 | 2 |  |  |  |
| 34 | 垃圾清運 | 式 | 4 |  |  |  |
| 35 | 廁所外側走廊壁面油漆 | 式  | 2 |  |  |  |
| 36 | 完工清潔工程 | 層 | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 總計(含稅) | 元 |
| 總標價新臺幣 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元整(含稅)。 |

註：本表單總價如有錯誤或筆誤或與「總價標單」之標價不符合，以「總價標單」之標價為準。

廠 商(蓋公司章)：

負 責 人(加蓋印章)：